|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **الإدارة العامة للأمن الوطني**  **الشرطة العلمية والفنية**  **المختبر الوطني للشرطة الفنية والعلمية** | **C:\Users\HP\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\406A02BA.tmp** |

**تقرير خبرة رقم:130**

**المصلحة المستفيدة: مفوضية تيارت 2**

**القضية رقم: 23-116/B145**

**نوع القضية: سرقة مع الكسر**

**مكان وقوع الجريمة: تيارت**

**تاريخ تدخل تقني مسرح الجريمة- 2023/07/18**

**المصلحة المستفيدة: مفوضية تيارت 2**

**المرجع: اتصال من المفوض**

**رقم التنويه لدى المفوضية: 3847**

**وصف العينات:**

|  |  |
| --- | --- |
| وصف العينة | رقم العينة |
| **محمد محمود/ بوبكر / مولود 1991 الطينطان** | 1 |
| **محمد سالم / المصطفي / مولود 1984 بوكي** | 2 |
| **مسحة من باب السطح** | 3 |
| **مسحة من شباك النافذة** | 4 |

**هدف الخبرة: طريقة التحليل:**

|  |  |
| --- | --- |
| **RTA Kit** | استخلاص الحمض النووي الريبوزي منقوص الاكسيجين |
| **PCR; Powerplex 21** | تكثير الحمض النووي الريبوزي منقوص الاكسيجين |
| **Powerplex 21 System** | التنميط الجيني |
| **GeneMarker** | قراءة النتائج |

تحليل العينات المأخوذة من مسرح الجريمة

ومقارنتها مع عينة المشتبه به المحتمل.



**- لم تظهر أي بصمة الوراثية في العينات المأخوذة من مسرح الجريمة.**

نختم هذا التقرير على حالته ليوجه الى المصلحة المستفيدة، وذلك بعد وضع ختم المصلحة على جميع صفحاته وتوقيع الصفحة الأخيرة.

**فريق البيولوجيين بالمختبر الوطني للشرطة الفنية والعلمية:**

مهندس ضابط شرطة/ مريم الوافي

مهندس ضابط شرطة/ رقية سلمان