|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **الإدارة العامة للأمن الوطني**  **الشرطة العلمية والفنية**  **المختبر الوطني للشرطة الفنية والعلمية** | **C:\Users\HP\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\406A02BA.tmp** |

**تقرير خبرة رقم:136**

**المصلحة المستفيدة: مفوضية دار النعيم المركزية**

**القضية رقم: /121B-23153**

**نوع القضية: سرقة من محل بنكيلي**

**مكان وقوع الجريمة: قرب محطة أوريكس**

**تاريخ تدخل تقني مسرح الجريمة-2023/08/09**

**المصلحة المستفيدة: مفوضية دار النعيم المركزية**

**المرجع: اتصال من المفوض**

**رقم التنويه لدى المفوضية:**

**وصف العينات:**

|  |  |
| --- | --- |
| وصف العينة | رقم العينة |
| مسحة على الخزنة من الداخل | 1 |
| مسحة على لوكة الباب | 2 |
| مسحة على قفل الباب الرئيسي | 3 |
| مسحة على الباب الخزنة | 4 |
| مسحة على الباب الخزنة | 5 |
| مسحة على القطعة الأولى من القفل | 6 |
| مسحة على القطعة الثانية من القفل | 7 |

**عينات المقارنة:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| رقم بطاقة التعريف | تاريخ ومكان الميلاد | الاسم الكامل | الرقم |
| 8228067681 | ودان سنة 1993 | مولاي الزين /محمد محمود | 8 |
| 0334745934 | الرياض سنة 2000 | يحيى صمب سي | 9 |

**هدف الخبرة**

**طريقة التحليل**

|  |  |
| --- | --- |
| **RTA Kit** | **استخلاص الحمض النووي الريبوزي منقوص الاكسيجين** |
| **PCR; Powerplex 21** | **تكثير الحمض النووي الريبوزي منقوص الاكسيجين** |
| **Powerplex 21 System** | **التنميط الجيني** |
| **GeneMarker** | **قراءة النتائج** |

**تحليل العينات المأخوذة من مسرح الجريمة ومقارنتها مع عينة المشتبه به المحتمل.**

**النتائج**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Allèle\Echantillon** | **1.121-23** | **2.121-23** | **3.121-23** | **4.121-23** | **5.121-23** | **6.121-23** | **7.121-23** | **IND8.121-23** | **IND9.121-23** |
| **Amel** | **-** | **XY** | **XY** | **-** | **-** | **XY** | **XY** | **XY** | **XY** |
| **D3S1358** | **-** | **16 ,**17 | 15,**16** | **-** | **16** | **16** | **16** | **17,18** | **16** |
| **D1S1656** | **-** | **17.3** | **11,15** | **-** | **13,14** | **13,14,15,16.3** | **13,14** | **12,15** | **13,14** |
| **D6S1043** | **-** | **12,**21 | **12,13** | **-** | **11,**12 | **11,12**,19 | **12** | **20** | **11,12** |
| **D13S317** | **-** | **11,**12 | **12** | **-** | 11**,12** | 11**,12** | 11**,12** | **11** | **11,12** |
| **Penta E** | **-** | **7,8,11,**15 | **11,**12 | **-** | **15** | **-** | 9**,15** | **11,12** | **9,15** |
| **D16S539** | **-** | 8**,11** | **8,10,11** | **-** | **9,**10,11 | **9,**10,12,13 | **9,10** | **11,14** | **9,10** |
| **D18S51** | **-** | **13,16,17,**21 | **13,16** | **-** | **12,**15**,16** | 12,15**,16,17** | **12,**16 | **13,20** | **12,16** |
| **D 2S1338** | **-** | 16,**17** | 16**,17,19,**21 | **-** | **17,18,19,21** | **17,21** | **17,21** | **17,24** | **17,21** |
| **DSF1PO** | **-** | **12** | **10,**12 | **-** | **9** | **9** | **9** | **10** | **9** |
| **Penta D** | **-** | **9,10,12** | 10 | **-** | **10** | **8,**9,10**,12** | **2.2,10** | **2.2** | **2.2,10** |
| **THO1** | **-** | **6,7,**8**,9** | **6,**9 | **-** | **6,7,9** | **6,**7,9 | **6**,7,8**,9** | **6,7,7.3** | **6,9** |
| **VWA** | **15,16,17,**18 | 15,16,**17,**18 | 15**,16,17,18,19** | **-** | **14,16,18** | **18** | **16,18** | **16,17** | **16,18** |
| **D21S11** | **-** | **30,**32.2 | **28**,29,30,31 | **-** | **29,33.2** | **28,29,30,30.2,31** | **29**,30,31**.**2**,33.2** | **30,32.2** | **29,33.2** |
| **D7S820** | **-** | 10**,11,**12 | **8,**10,11 | **-** | **9,10** | **9,10** | **9,10** | **10,13** | **9,10** |
| **D55818** | **-** | 10**,11,**12**,**13 | 10,11**,12**,13**,14** | **-** | **8** | **11,**12 | **8,10** | **11,12** | **8,10** |
| **TPOX** | **-** | 6**,8,9,**10**,11** | **8,9,11** | **-** | **7**,8,9 | 8**,9** | 7**,9** | **9** | **7,9** |
| **D8S1179** | **-** | **14,15** | 12,13,**14**,15,16 | **-** | 12**,13,14** | **13,14** | **13,14,**15 | **13,14** | **13,14** |
| **D12S391** | **18** | 17**,18,20** | 16,17,**18**,19,20 | **-** | **17,18,**20 | **17,**18,20 | **17,20** | **15,24** | **17,20** |
| **D19S433** | **-** | **11,13,**14 | **11,**13,15 | **-** | **12,14.2** | **14.2** | **12,13,**14,14,2 | **13,15** | **12,14.2** |
| **FGA** | **-** | **22** | **20,22,26** | **-** | **23** | **23** | 22**,23** | **20,25** | **23** |

**الخلاصة**:

**الخلاصة**:

لالل

**القفل يحمل خليط من بصمتين وراثيتين واحدة تعود لصاحب المحل المدعو يحيى صمب سي والثانية لمجهول. -**

**اما بقية العينات فتحتوي على خليط من بصمتين وراثيتين كلها لمجاهيل. -**

**ملاحظة هامة:**

لالل

لا توجد حتى الآن قاعدة بيانات لدى المصلحة للمقارنة مع الآثار المرفوعة.

سيحتفظ مختبر الشرطة الفنية والعلمية بكل البيانات المتعلقة بالقضية حتى وجود مشتبه به

نختم هذا التقرير على حالته ليوجه الى المصلحة المستفيدة، وذلك بعد وضع ختم المصلحة على جميع صفحاته وتوقيع الصفحة الأخيرة.

**فريق البيولوجيين بالمختبر الوطني للشرطة الفنية والعلمية:**

مهندس ضابط شرطة/ مريم الوافي –

مهندس ضابط شرطة/ رقية سلمان