|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **الإدارة العامة للأمن الوطني**  **الشرطة العلمية والفنية**  **المختبر الوطني للشرطة الفنية والعلمية** | **C:\Users\HP\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\406A02BA.tmp** |

**تقرير خبرة رقم:161**

**المصلحة المستفيدة: مفوضية لكصر 3**

**القضية رقم: 23-144B/176**

**نوع القضية: سرقة مع الكسر**

**مكان وقوع الجريمة : تفرغ زينة الصكوك**

**تاريخ تدخل تقني مسرح الجريمة 2023/09/04**

**المصلحة المستفيدة: المفوضية لكصر 3**

**المرجع: 1805**

**وصف العينات:**

|  |  |
| --- | --- |
| وصف العينة | رقم العينة |
| **عينة من صاحب المنزل اباه ولد يحظيه NNI 6643271108** | 1 |
| **حمادي جابي 1985 مالي (عامل الحراسة )** | 2 |
| **ليلى بنت لقظف (عاملة )** | 3 |
| **عيشة ربة المنزل NNI 3176976496** | 4 |
| **منزل ول الباه عامل حراسة NNI4271575421** | 5 |
| **مسحة على النافذة** | 6 |
| **مسحة على المسجل** | 7 |
| **مسحة على باب قرفة المسجل** | 8 |

**طريقة التحليل**

**هدف الخبرة**

|  |  |
| --- | --- |
| **RTA Kit** | **استخلاص الحمض النووي الريبوزي منقوص الاكسيجين** |
| **PCR; Powerplex 21** | **تكثير الحمض النووي الريبوزي منقوص الاكسيجين** |
| **Powerplex 21 System** | **التنميط الجيني** |
| **GeneMarker** | **قراءة النتائج** |

**تحليل العينات المأخوذة من مسرح الجريمة ومقارنتها مع عينة المشتبه به المحتمل.**

**النتائج**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Allèle\Echantillon** | **1.144-23** | **2.144-23** | **3.144-23** | **4.144-23** | **5.144-23** | **6.144-23** | **7.144-23** | **8.144-23** |
| **Amel** | **XY** | **XY** | **X** | **X** | **XY** | - | **X** | **X** |
| **D3S1358** | **16,17** | **15,17** | **16** | **17,18** | **15** | - | **16** | 9,12,13,14,15,**16**,19 |
| **D1S1656** | **13,19.3** | **14,15** | **14,15** | **14** | **14,15** | - | **13** | **12,14,15** |
| **D6S1043** | **14,18** | **18** | **12,18** | **12,17** | **14,18** | - | **-** | **12,18,19** |
| **D13S317** | **12** | **11,13** | **13** | **11** | **11,12** | - | **11** | **8** |
| **Penta E** | **9,14** | **10,15** | **8,11** | **8,13** | **8,13** | - | **-** | **18** |
| **D16S539** | **11,12** | **9,12** | **9,11** | **9,13** | **11,12** | - | **-** | **11,12,16** |
| **D18S51** | **14,15** | **15,17** | **9.2,22** | **12,16** | **15,19** | **13.2** | **19** |  |
| **D2S1338** | **22,23** | **21,24** | **17** | **20,23** | **24,25** | - | **-** |  |
| **DSF1PO** | **10,12** | **10** | **11** | **10,12** | **10,11** | - | **-** |  |
| **Penta D** | **14,15** | **2.2,7** | **3.2,11** | **8,12** | **9,11** | - | **-** |  |
| **THO1** | **8,9** | **7,8** | **7,8** | **7,9** | **7,9.3** | - | **8,9.3** |  |
| **VWA** | **18,19** | **15,19** | **16,19** | **14,16** | **15** | - | **-** |  |
| **D21S11** | **29,30** | **27,30** | **27,32.2** | **29,31.2** | **27,32.2** | - | **-** |  |
| **D7S820** | **10,11** | **8,10** | **11** | **8,10** | **8,12** | - | **12** |  |
| **D55818** | **10,11** | **11,12** | **8,11** | **10,13** | **12,13** | - | **-** |  |
| **TPOX** | **6,11** | **9,11** | **9** | **8,11** | **6,11** | - | **10,11** |  |
| **D8S1179** | **10,**16 | **12** | **13,14** | **13,14** | **11,12** | **-** | **15** |  |
| **D12S391** | **17,24** | **19,20** | **17,21** | **17,21** | **15,18** | **19** | **-** |  |
| **D19S433** | **13,15.2** | **14** | **11,14** | **13,14.2** | **13,13.2** | **-** | **-** |  |
| **FGA** | **19,23** | **21,23** | **22,24** | **24,27** | **25,27** | **-** | **21,**24 |  |

**الخلاصة**:

**الخلاصة**:

لالل

**العينات المأخوذة من مسرح الجريمة تحتوي على خليط غير قابل للتحليل.**

نختم هذا التقرير على حالته ليوجه الى المصلحة المستفيدة، وذلك بعد وضع ختم المصلحة على جميع صفحاته وتوقيع الصفحة الأخيرة.

**فريق البيولوجيين بالمختبر الوطني للشرطة الفنية والعلمية:**

مهندس ضابط شرطة/ مريم الوافي –

مهندس ضابط شرطة/ رقية سلمان