|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **الإدارة العامة للأمن الوطني**  **الشرطة العلمية والفنية**  **المختبر الوطني للشرطة الفنية والعلمية** | **C:\Users\HP\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\406A02BA.tmp** |

**تقرير خبرة رقم:171**

**المصلحة المستفيدة: مفوضية الشرطة تيارت 2**

**القضية رقم: 23-154B/186**

**نوع القضية: سرقة مع الكسر عيادة الساحل**

**مكان وقوع الجريمة: تيارت**

**تاريخ تدخل تقني مسرح الجريمة: 11/09/2023**

**المصلحة المستفيدة: مفوضية الشرطة تيارت 2**

**المرجع: 5035**

**وصف العينات:**

|  |  |
| --- | --- |
| وصف العينة | رقم العينة |
| **مسحة على الكيص** | 1 |
| **مسحة على الفاليز** | 2 |
| **مسحة على كيص الوركة** | 3 |
| **مسحة على التروال** | 4 |
| **مسحة على التروال 2** | 5 |
| **مسحة على التروال 3** | 6 |
| **مسحة على جهاز الأكسجين** | 7 |
| **عينة لعاب من المدعو براهيم با مزلود 2000** | 8 |
| **عينة لعاب من المدعو سيد احمد بلال 1995** | 9 |
| **عينة لعاب من المدعو بنت الديه 1980 نواذيبو 1340147830** | 10 |

**طريقة التحليل**

**هدف الخبرة**

|  |  |
| --- | --- |
| **RTA Kit** | **استخلاص الحمض النووي الريبوزي منقوص الاكسيجين** |
| **PCR; Powerplex 21** | **تكثير الحمض النووي الريبوزي منقوص الاكسيجين** |
| **Powerplex 21 System** | **التنميط الجيني** |
| **GeneMarker** | **قراءة النتائج** |

**تحليل العينات المأخوذة من مسرح الجريمة ومقارنتها مع عينة المشتبه به المحتمل.**

**النتائج**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Allèle\Echantillon** | **1.154-23** | **2.154-23** | **3.154-23** | **4.154-23** | **5.154-23** | **6.154-23** | **7.154-23** | **8.154-23 IND** | **9.154-23 IND** | **10.154623 IND** |
| **Amel** | **-** | **XY** | **-** | **-** | **-** | **-** | **XY** | **XY** | **XY** | **XY** |
| **D3S1358** | **-** | 14,**15,16**17 | **-** | **-** | - | **-** | 14,15,**16,**18 | **16** | **16 ?17** | **16,18** |
| **D1S1656** | **-** | 12,13,**15**,16,**17** | - | **-** | **-** | **12,15** | 12,13,14,**15** | **14** | **11 ,**17.1 | **12,15** |
| **D6S1043** | **-** | **12,**13,18 | **-** | - | **-** | **-** | **12,16,**18 | **15,19** | **12,13** | **16,18** |
| **D13S317** | **-** | **11,**12,**13,**14 | **-** | **-** | **-** | **-** | **11,**12 | **10,14** | **11,12** | **11,12** |
| **Penta E** | **-** | **10,11,13,14** | **-** | **-** | **-** | **-** | **10,13** | **8,12** | **12** | **10,13** |
| **D16S539** | **-** | **10,**11,**12,13,**14 | **-** | **-** | **-** | **12,**13 | 9,**12,**13 | **10,13** | **11,12** | **12,13** |
| **D18S51** | - | 13,**14,**15,16,17,18 | - | **-** | **-** | **-** | 12,**14,**16,18 | **18** | **14,17** | **14** |
| **D2S1338** | **-** | 16,**17,**18,24**,26** | **-** | **-** | **-** | **-** | **21** | **17,22** | **17,18** | **17** |
| **DSF1PO** | **-** | **10,11** | - | **-** | **-** | **-** | **11** | **8,9** | **11** | **11,12** |
| **Penta D** | - | **10,**11 | - | **-** | **-** | **-** | **9,**12 | **8,11** | **10,12** | **9,10** |
| **THO1** | - | 6,**7**,8.9,10 | **-** | **-** | **-** | **6,**7,8 | 6,**7,**8,9,10 | **6,9** | **7,8** | **7,8** |
| **VWA** | **15,17** | 14,**15,16,17**,18,19 | **-** | **-** | **-** | **-** | **18** | **17** | **16,17** | **17** |
| **D21S11** | **-** | 28,**29,**30,32,**35.2** | **-** | **-** | **-** | **29,30,**32.2 | **30,**31.2 | **29,34** | **30,35.2** | **31.2,32.2** |
| **D7S820** | **-** | 9**,10,11** | - | **-** | **-** | **11** | **-** | **10,11** | **10** | **10** |
| **D55818** | **-** | **11,12** | **-** | **-** | **-** | **10** | **12** | **11,12** | **11,12** | **11,12** |
| **TPOX** | **-** | 9,**10** | **-** | **-** | **-** | **9** | **9** | **7,8** | **10** | **9,10** |
| **D8S1179** | - | 10,**12,**13,14,15,17 | **-** | **-** | **-** | **-** | 12,14,**15** | **13,16** | **10,12** | **13,16** |
| **D12S391** | **-** | **17,19,**20,23 | **-** | **-** | **-** | **22** | 17,18,19**,21** | **18,23** | **18,20** | **20** |
| **D19S433** | **-** | **13,**14,16 | - | **-** | **-** | **-** | **13** | **12.2,15.2** | **13** | **13** |
| **FGA** | **-** | **19,20,**21,**23,24,**25 | **-** | **-** | **-** | **-** | **16.1,24** | **16.1,25** | **23,**24 | **21,24** |

**الخلاصة**:

**الخلاصة**:

لالل

**العينات المأخوذة من مسرح الجريمة تحتوي على خليط بصمات غير قابل للتحليل.**

نختم هذا التقرير على حالته ليوجه الى المصلحة المستفيدة، وذلك بعد وضع ختم المصلحة على جميع صفحاته وتوقيع الصفحة الأخيرة.

**فريق البيولوجيين بالمختبر الوطني للشرطة الفنية والعلمية:**

مهندس ضابط شرطة/ رقية سلمان مهندس ضابط شرطة/ مريم الوافي –