|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **الإدارة العامة للأمن الوطني**  **الشرطة العلمية والفنية**  **المختبر الوطني للشرطة الفنية والعلمية** | **C:\Users\HP\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\406A02BA.tmp** |

**تقرير خبرة رقم:174**

**المصلحة المستفيدة: مفوضية الشرطة تفرغ زينة المركزية**

**القضية رقم: 23-157B/189**

**نوع القضية: سرقة مع الكسر**

**مكان وقوع الجريمة : مكتب صيانة تابعة لشركة ماتل**

**المصلحة المستفيدة: مفوضية الشرطة تفرغ زينة المركزية**

**وصف العينات:**

|  |  |
| --- | --- |
| وصف العينة | رقم العينة |
| **مسحة على النافذة** | a1 |
| **مسحة على النافذة** | 1b |
| **مسحة على الخزنة رقم 1** | 2a |
| **مسحة على الخزنة رقم 1** | 2b |
| **مسحة على الخزنة رقم 1** | 2c |
| **مسحة على الخزنة رقم 2** | 3a |
| **مسحة على الخزنة رقم 2** | 3b |
| **مسحة من مقبض الخزنة 2** | 4 |
| **مسحة على مكتب ميي** | 5 |
| **عينة لعاب من بوب حسن** | 6 |
| **مديد / اسويداني (حارس الحمارة)** | 7 |
| **عينة لعاب من سيدي عبد الله محمدو** | 8 |
| **عينة لعاب من ميي جعفر** | 9 |
| **صمب تين (مشتبه به)** | 124 |

|  |  |
| --- | --- |
| **RTA Kit** | **استخلاص الحمض النووي الريبوزي منقوص الاكسيجين** |
| **PCR; Powerplex 21** | **تكثير الحمض النووي الريبوزي منقوص الاكسيجين** |
| **Powerplex 21 System** | **التنميط الجيني** |
| **GeneMarker** | **قراءة النتائج** |

**طريقة التحليل**

**هدف الخبرة**

**تحليل العينات المأخوذة من مسرح الجريمة ومقارنتها مع عينة المشتبه به المحتمل.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1a.157-23** | **1b.157-23** | **2a.157-23** | **2b.157-23** | **2c.157-23** | **3a.157-23** | **3b.157-23** | **4.157-23** | **5.157-23** | **Ind6.157-23** |
| **Amel** | **-** | **XY** | **-** | **-** | **XY** | **-** | **-** | **-** | **-** | **XY** |
| **D3S1358** | **-** | 15,**16** | **-** | **-** | 15,**16** | **-** | **-** | **-** | **-** | **16** |
| **D1S1656** | **-** | **12,**17.3 | **-** | **-** | **17.3** | **-** | **-** | **-** | **-** | **12,17.3** |
| **D6S1043** | **-** | **11,12,**13,**19,**21 | **-** | **-** | 11,**12,**19 | **-** | **-** | **-** | **-** | **19,21** |
| **D13S317** | **-** | 9,**13** | **-** | **-** | **9,11,**12 | **-** | **-** | **-** | **-** | **12,13** |
| **Penta E** | **-** | **8**,11,**15** | **-** | **-** | 5,**7,**13 | **-** | **-** | **-** | **-** | **8,17** |
| **D16S539** | **-** | **9,10,11,12** | **-** | **-** | 9,**10,**11,**12** | **-** | **-** | **-** | **-** | **9,11** |
| **D18S51** | **-** | 12,**13,15,**16,17 | - | **-** | 12,13 | **-** | **-** | **-** | **-** | **15,17** |
| **D2S1338** | **-** | **17,**18,**19,**24 | - | **-** | **13,17,19** | **-** | **-** | **-** | **-** | **19,24** |
| **DSF1PO** | **-** | 7,8,**10,**11 | **-** | **-** | **7,**10 | **-** | **-** | **-** | **-** | **8,10** |
| **Penta D** | **-** | **10,11** | - | **-** | 2.2,9,**12,**14 | **-** | **-** | **-** | **-** | **11** |
| **THO1** | **-** | **7,8,**9,10 | **3,4,**5 | **-** | 6,**8,**9,**10** | **-** | **-** | **-** | **-** | **7,8** |
| **VWA** | **-** | **14,15,**16,**18,**19 | **14,**15,16,18 | **-** | **14,16,18** | **-** | **-** | **-** | **-** | **17,19** |
| **D21S11** | **-** | **28,29,30,**31 | **-** | **--** | **30** | **-** | **-** | **-** | **-** | **28,31** |
| **D7S820** | **-** | **8,**9,10,11,**12,**13 | **-** |  | **9,11** | **-** | **-** | **-** | **-** | **10,12** |
| **D55818** | **-** | 8,**11,**12 | **-** | **-** | **11,12** | **-** | **-** | **-** | **-** | **8,11** |
| **TPOX** | **-** | **8,9,**10 | **-** | **-** | **8,**9,**10** | **-** | **-** | **-** | **-** | **9** |
| **D8S1179** | **-** | **12,13,14,15** | **-** | **-** | 12,13,**14,15** | **-** | - | **-** | **-** | **12,13** |
| **D12S391** | **-** | **17,18,19,20,23** | **15,17** | **-** | **17,**19,22,**23** | **-** | **-** | **-** | **-** | **18,19** |
| **D19S433** | **-** | 13,**13.2,14,**15 | **-** | **-** | 12,14,**15** | **-** | **-** | **-** | **-** | **13.2,14** |
| **FGA** | **-** | 22,**23,24** | **-** | **-** | **24,25** | **-** | **-** | **-** | **-** | **23,24** |

**النتائج**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Ind7.157-23** | **Ind8.157-23** | **Ind9.157-23** |
| **Amel** | **XY** | **XY** | **XY** |
| **D3S1358** | **14,17** | **15,16** | 15,**16** |
| **D1S1656** | **15,16** | **12,15** | 16.3,**17.3** |
| **D6S1043** | **11,13** | **13,19** | **12,19** |
| **D13S317** | **12** | **9,12** | **9,11** |
| **Penta E** | **13** | **7,14** | **7,13** |
| **D16S539** | **11** | **11,14** | **10,12** |
| **D18S51** | **14,16** | **16,20** | **13** |
| **D2S1338** | **22** | **18,21** | **17,19** |
| **DSF1PO** | **12** | **10,11** | **7,10** |
| **Penta D** | **10,13** | **2.2** | **12,14** |
| **THO1** | **12** | **10,11** | **8,10** |
| **VWA** | **10,13** | **2.2** | **14,18** |
| **D21S11** | **6,8** | **6,7** | **30** |
| **D7S820** | **15,16** | 16,**18** | **9,11** |
| **D55818** | **27,33.2** | **28,31.2** | **11,12** |
| **TPOX** | **10,11** | **10,12** | **8,10** |
| **D8S1179** | **12** | **10,11** | **14,15** |
| **D12S391** | **10,11** | **11** | **17,23** |
| **D19S433** | **14,15** | **10,11** | 14,**15** |
| **FGA** | **18,19** | **19** | **24,25** |

**الخلاصة**:

**الخلاصة**:

لالل

* **العينات المأخوذة من الخزنة تحمل خليط من بصمتين وراثيتين واحدة تعود للمدعو**

**ميي جعفر والثانية لمجهول.**

* **العينات المأخوذة من النافذة تحتوي على خليط من بصمتين على الأقل من بينهم البصمة الوراثية للمدعو بوب حسن.**
* **لم تظهر البصمة الوراثية للمدعو صمب تين في العينات المأخوذة من مسرح الجريمة.**

**ملاحظة هامة:**

لالل

لا توجد حتى الآن قاعدة بيانات لدى المصلحة للمقارنة مع الآثار المرفوعة.

سيحتفظ مختبر الشرطة الفنية والعلمية بكل البيانات المتعلقة بالقضية حتى وجود مشتبه به.

نختم هذا التقرير على حالته ليوجه الى المصلحة المستفيدة، وذلك بعد وضع ختم المصلحة على جميع صفحاته وتوقيع الصفحة الأخيرة.

**فريق البيولوجيين بالمختبر الوطني للشرطة الفنية والعلمية:**

**مهندس ضابط شرطة/ رقية سلمان مهندس ضابط شرطة/ مريم الوافي**