|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **الإدارة العامة للأمن الوطني**  **الشرطة العلمية والفنية**  **المختبر الوطني للشرطة الفنية والعلمية** | **C:\Users\HP\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\406A02BA.tmp** |

**تقرير خبرة رقم: 380**

**المصلحة المستفيدة: مفوضية توجنين المركزية 1**

**القضية رقم: 24-136B/419**

**نوع القضية: سرقة**

**مكان وقوع الجريمة: توجنين المركزية 1 بقالة الجمهورية**

**تاريخ تدخل تقني مسرح الجريمة: 29/07/2024**

**المصلحة المستفيدة: توجنين المركزية**

**المرجع: اتصال من المفوض**

**وصف العينات:**

|  |  |
| --- | --- |
| وصف العينة | رقم العينة |
| مسحة على أسلاك المسجل | 1 |

**طريقة التحليل**

**هدف الخبرة**

|  |  |
| --- | --- |
| **RTA Kit** | **استخلاص الحمض النووي الريبوزي منقوص الاكسيجين** |
| **PCR; Powerplex 21** | **تكثير الحمض النووي الريبوزي منقوص الاكسيجين** |
| **Powerplex 21 System** | **التنميط الجيني** |
| **GeneMarker** | **قراءة النتائج** |

**تحليل العينات المأخوذة من مسرح الجريمة ومقارنتها مع عينة المشتبه به المحتمل.**

**النتائج**

|  |  |
| --- | --- |
| **Allèle\Echantillon** | **1.136-24** |
| **Amel** | **-** |
| **D3S1358** | **-** |
| **D1S1656** | **-** |
| **D6S1043** | **-** |
| **D13S317** | **-** |
| **Penta E** | **-** |
| **D16S539** | **-** |
| **D18S51** | **-** |
| **D2S1338** | **-** |
| **DSF1PO** | **-** |
| **Penta D** | **-** |
| **THO1** | **-** |
| **VWA** | **-** |
| **D21S11** | **-** |
| **D7S820** | **-** |
| **D55818** | **-** |
| **TPOX** | **-** |
| **D8S1179** | **-** |
| **D12S391** | **-** |
| **D19S433** | **-** |
| **FGA** | **-** |

**الخلاصة**:

**الخلاصة**:

لالل

**المسحة المأخوذة على أسلاك المسجل لم تظهر فيها أي بصمة وراثية.**

نختم هذا التقرير على حالته ليوجه الى المصلحة المستفيدة، وذلك بعد وضع ختم المصلحة على جميع صفحاته وتوقيع الصفحة الأخيرة.

مهندس ضابط شرطة/ مريم الوافي