|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **الإدارة العامة للأمن الوطني**  **الشرطة العلمية والفنية**  **المختبر الوطني للشرطة الفنية والعلمية** | **C:\Users\HP\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\406A02BA.tmp** |

**تقرير خبرة رقم: 334**

**المصلحة المستفيدة: مفوضية دار النعيم المركزية**

**القضية رقم: 24-90B/372**

**نوع القضية: سرقة**

**مكان وقوع الجريمة: حي جيمبو**

**تاريخ تدخل تقني مسرح الجريمة: 17/05/2024**

**المصلحة المستفيدة: مفوضية دار النعيم المركزية**

**المرجع: اتصال من المفوض**

**رقم التنويه: 5306**

**وصف العينات:**

|  |  |
| --- | --- |
| وصف العينة | رقم العينة |
| **مسحة على الحائط** | 1.90 |
| **مسحة على الكوفر** | 2.90 |
| **مسحة على شاشة عرض الكاميرا** | 3.90 |
| **مسحة على مخزن الكاميرا** | 4.90 |
| **مسحة على النافذة من الخارج** | 5.90 |
| **مسحة على سطح النافذة** | 6.90 |
| **مسحة على الحائط من الخارج** | 7.90 |
| **مسحة على أثر قدم** | 8.90 |
| **عينة لعاب من المدعو: داتي / أحمد طالب ( صاحب المحل )** | 9.90 |
| **عينة لعاب من المدعو: محمد ساني 1988 ( الحارس )** | 10.90 |
| **سيدي الحسن 2004 تيارت** | 1.93 |
| **أحمد السيد 2003 تيارت** | 2.93 |
| **أسامة محمد المصطفى 2006 تيارت** | 3.93 |
| **محمد طيفور 2005 الميناء** | 4.93 |

**طريقة التحليل**

**هدف الخبرة**

|  |  |
| --- | --- |
| **RTA Kit** | **استخلاص الحمض النووي الريبوزي منقوص الاكسيجين** |
| **PCR; Powerplex 21** | **تكثير الحمض النووي الريبوزي منقوص الاكسيجين** |
| **Powerplex 21 System** | **التنميط الجيني** |
| **GeneMarker** | **قراءة النتائج** |

**تحليل العينات المأخوذة من مسرح الجريمة ومقارنتها مع عينة المشتبه به المحتمل.**

**النتائج**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Allèle\Echantillon** | **1.90-24** | **2.90-24** | **3.90-24** | **4.90-24** | **5.90-24** |
| **Amel** | **XY** | **-** | **XY** | **XY** | **-** |
| **D3S1358** | **16** | **-** | **15** | **14,15** | **16,17** |
| **D1S1656** | 14,16**,17.3** | **-** | **14.3,**15**,16** | **12,14,**16 | **-** |
| **D6S1043** | 11**,14** | **-** | **14** | **11,**14**,19,**20 | **18** |
| **D13S317** | **11** | **-** | 11**,12** | **10,11,**12**,13** | **13** |
| **Penta E** | 12**,13** | **-** | **5,11** | 5**,11,**12**,13** | **-** |
| **D16S539** | **12** | **-** | **11** | 11,12**,13** | **9** |
| **D18S51** | 12,14**,17** | **-** | 12,13**,17** | **13,16,17,21** | **19** |
| **sD2S1338** | **18** | **-** | **18** | **18,**20,23,24 | **17** |
| **DSF1PO** | **-** | **-** | **10** | 7,10**,11,**12 | **-** |
| **Penta D** | **7** | **-** | **12,14** | **9,11,**12**,14** | **-** |
| **THO1** | **6,7** | **-** | 7,9**,9.3** | **9.3** | **-** |
| **VWA** | **19** | **-** | 14**,16,17,**19 | **14,16,**17**,18,**19 | **14** |
| **D21S11** | **-** | **-** | 30.2**,31.2** | **30**,30.2,**31.2** | **29** |
| **D7S820** | **10,11** | **-** | 8**,9,11** | **9,10,11,12** | **-** |
| **D55818** | **-** | **-** | **10,**12 | 11**,12,**14 | **-** |
| **TPOX** | **-** | **-** | **9,10** | **9,10** | **-** |
| **D8S1179** | **12,12.3,14** | **-** | **12.3,14** | **12.3,14** | **12.3,14,17** |
| **D12S391** | **17,18,19,**21 | **-** | **19** | **18,18.3** | **17.3,20.3** |
| **D19S433** | **13** | **-** | **13,14.3** | **13,13.2,15,18.2** | **-** |
| **FGA** | **-** | **-** | **21.3,24.3** | **20,21.3,22.3,24.3** | **-** |

**النتائج**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Allèle\Echantillon** | **6.90-24** | **7.90-24** | **IND.9.90-24** | **IND.10.90-24** |
| **Amel** | **-** | **-** | **XY** | **XY** |
| **D3S1358** | **16,17** | **14** | **15** | **16** |
| **D1S1656** | **13,**15,16 | **12,14** | **14.3,16** | **14** |
| **D6S1043** | **11,12,18** | 11**,14,**18,20 | **14,19** | **14,15** |
| **D13S317** | **12** | **-** | **10,12** | **12** |
| **Penta E** | **-** | **-** | **11,12** | **13** |
| **D16S539** | **9,12** | **-** | **11,12** | **9,11** |
| **D18S51** | **19** | **15,18** | **13,17** | **13.2,16** |
| **D2S1338** | **17** | **-** | **18** | **20,26** |
| **DSF1PO** | **10** | **-** | **10** | **10** |
| **Penta D** | **2.2,11** | **-** | **12,14** | **9,13** |
| **THO1** | **6,7,**9,9.3 | **9.3** | **9.3** | **7,9** |
| **VWA** | **17,19** | **17** | **16,17** | **16,22** |
| **D21S11** | **28,31.2** | **-** | **30.2,31.2** | **28,32.2** |
| **D7S820** | **10** | **-** | **9,11** | **11,12** |
| **D55818** | **8,13** | **-** | **10,12** | **12** |
| **TPOX** | **8** | **-** | **9,10** | **11** |
| **D8S1179** | **12.3,15** | **-** | **12.3,14** | **13.3,15** |
| **D12S391** | **17** | **-** | **17.3,18,18.3,19** | **21.3** |
| **D19S433** | **13,**14 | **-** | **13,14.3** | **14,14.3,15** |
| **FGA** | **20,24.3** | **-** | **21.3,24.3** | **22.3,24.3** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Allèle\Echantillon** | **IND.1.93-24** | **IND.2.93-24** | **IND.3.93-24** | **IND.4.93-24** |
| **Amel** | **XY** | **XY** | **XY** | **XY** |
| **D3S1358** | **16,18** | **15,16** | **15,17** | **16,17** |
| **D1S1656** | **14,16.3** | **12,16.3** | **13,15** | **15,16.3** |
| **D6S1043** | **12,19** | **13,13** | **17,19** | **13,20** |
| **D13S317** | **11,13** | **8,14** | **11,12** | **11,12** |
| **Penta E** | **8,11** | **7,12** | **11,12** | **8,16** |
| **D16S539** | **9,12** | **9,13** | **11** | **10** |
| **D18S51** | **13,20** | **16,18** | **17** | **19,20** |
| **D2S1338** | **21,25** | **20,25** | **21,23** | **19,23** |
| **DSF1PO** | **10,12** | **11,12** | **10** | **8,11** |
| **Penta D** | **8,10** | **2.2,11** | **9,13** | **12,14** |
| **THO1** | **6,9** | **9,9.3** | **9** | **7,9.3** |
| **VWA** | **14** | **17** | **16,18** | **17,18** |
| **D21S11** | **31,32.2** | **28,31** | **29,31.2** | **32,33.2** |
| **D7S820** | **8,10** | **8,12** | **10** | **9,11** |
| **D55818** | **10,12** | **11,12** | **12** | **10,12** |
| **TPOX** | **6,11** | **8,11** | **8,11** | **8,10** |
| **D8S1179** | **13,15** | **13,15** | **12,14** | **12,13** |
| **D12S391** | **20** | **17,19** | **17,19** | **22** |
| **D19S433** | **13.2,14** | **13.2,15** | **13,16.2** | **13,14** |
| **FGA** | **23,24** | **22** | **24,25** | **22** |

**الخلاصة**:

**الخلاصة**:

لالل

* **المسحة المأخوذة من شاشة عرض الكاميرا، و مخزن الكاميرا، تحتوي على خليط من بصمتين وراثتين احداهما تعود للمدعو: داتي / أحمد طالب (صاحب المحل) و البصمة وراثية الأخرى تعود لمجهول.**
* **المسحة المأخوذة من سطح النافذة تحتوي على بصمة وراثية مجهولة.**
* **لم تظهر البصمات الوراثية لأي من المشتبه بهم المذكورين في جدول العينات أعلاه.**

**ملاحظة هامة:**

لالل

لا توجد حتى الآن قاعدة بيانات لدى المصلحة للمقارنة مع الآثار المرفوعة.

سيحتفظ مختبر الشرطة الفنية والعلمية بكل البيانات المتعلقة بالقضية حتى وجود مشتبه به.

نختم هذا التقرير على حالته ليوجه الى المصلحة المستفيدة، وذلك بعد وضع ختم المصلحة على جميع صفحاته وتوقيع الصفحة الأخيرة.

**فريق البيولوجيين بالمختبر الوطني للشرطة الفنية والعلمية:**

مهندس ضابط شرطة/ رقية سلمان مهندس ضابط شرطة/ مريم الوافي